Протокол от 27 декабря 2012г.  № 11

заседания  межведомственного экспертного совета по вопросам              применения энергоэффективных технологий, оборудования, приборов    и материалов

Председательствовал

Заместитель Председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Семашко С.А.

Присутствовали

члены экспертного совета: Витязь П.А., Герман М.Л., Грунтович Н.В., Захаревич С.А., Малашенко М.П., Окунев В.П., Седнин В.А., Семенкевич Д.И., Сивак А.В.,  Шагун А.В.

уполномоченные лица: Алейник О.Ф. – начальник отдела управления научно-технических программ и проектов ГКНТ, Никитин С.А. - начальник отдела энергосбережения Минстройархитектуры; Пилипчук А.С. - начальник отдела регулирования воздействий на атмосферный воздух и озоновый слой  Минприроды, Пипкина Т.А. - начальник отдела инженерного обеспечения РУП «Главгосстройэкспертиза», Федоров А.В. - начальник управления энергетической политики Главного управления ТЭК, химической и фармацевтической промышленности Минэкономики.

приглашенные:

Закревский В.А. – заместитель Министра энергетики;

Михалевич А.А. – заместитель академика - секретаря Отделения физико-технических наук НАН Беларуси;

Савицкая О.Ф. – начальник управления энергетической статистики и окружающей среды Белстата;

Калиновик М.М. – главный специалист управления обращения отходов Минприроды;

от Департамента по энергоэффективности:

Зенькевич Ж.Л.- начальник отдела организационно-правовой работы и взаимодействия со СМИ;

Елисеева И.В. – начальник информационно-аналитического отдела;

Карунос Н.Л. – заместитель начальника информационно-аналитического отдела;

Сенюков А.А. – начальник отдела энергонадзора и нормирования;

Тур И.В. - начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов;

от ГПО «Белэнерго»:

Арабей С.Н. – заместитель начальника управления эксплуатации электростанций и тепловых сетей;

Прудникова О.Ф. -  начальник производственно-технического отдела РУП «ОДУ»;

Отсутствовали:  Кундас С.П., Утюпин П.В.

1. О расширении перечня вторичных энергетических ресурсов избыточного давления и внесении соответствующих изменений  в форму государственной статистической отчетности 12-тэк «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов»

_____________________________________________________________

Сивак, Михалевич, Седнин, Герман, Прудникова, Елисеева, Сенюков, Грунтович, Семашко

1.1. Принять к сведению информацию  заместителя Председателя Госстандарта – директора Департамента по энергоэффективности  Семашко С.А. о поручении Совета Министров Республики Беларусь (от 19 декабря 2012 г. № 03/227-559) рассмотреть на заседании межведомственного экспертного совета по вопросам применения энергоэффективных технологий, оборудовании, приборов и материалов вопрос о внесении изменений в Методические указания по определению и учету показателей использования вторичных энергетических ресурсов на предприятиях ГПО «Белэнерго» (далее – Методические указания).

Вместе с тем, вопрос согласования внесения изменений в Методические указания входит в компетенцию Департамента по энергоэффективности и не требует рассмотрения на межведомственном экспертном совете.

1.2. Принять к сведению информацию первого заместителя генерального директора – главного инженера ГПО «Белэнерго»                Сивака А.В.

Республиканской программой энергосбережения на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2010 г. № 1882, ГПО «Белэнерго» установлено задание по доле местных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива (далее – доля МВТ в балансе КПТ) на 
2012 год – 5,0%, на 2015 год – 10%, что соответствует объему потребления топлива 672 тыс. т у.т. в 2012 году и около 1400 тыс. т у.т. в 2015 году.

Использование местных видов топлива, вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии по ГПО «Белэнерго» в 2011 году составило 368,3 тыс. т у.т., при этом доля МВТ в балансе КПТ составила 2,8%.

Государственной программой развития Белорусской энергетической системы на период до 2016 года, утвержденной постановлением Совета Министров от 29 февраля 2012 года № 194, предусмотрено к 2016 году в ГПО «Белэнерго» увеличение использования МВТ до 482 тыс. т у.т./год за счет ввода следующих основных мощностей на МВТ на: РК «Северная» в г.Витебске (1,5 МВт), РК в г.п.Лунинец (3 МВт), РК в г.п.Барань (1,5 МВт), котла на 200 тонн пара в час на Мозырской ТЭЦ, котла на 30 тонн пара в час на БелГРЭС, Гродненской ГЭС (17 МВт), Полоцкой ГЭС (22 МВт).

В 2012 году ГПО «Белэнерго» введена в эксплуатацию Гродненская ГЭС (17 МВт), а также реализуются следующие основные проекты: установка котлоагрегата на МВТ паропроизводительностью 
30 тонн в час на БелГРЭС, внедрение тепловых насосов на подстанциях 330 – 750 кВ. Указанные и другие мероприятия позволят обеспечить использование МВТ в 2012 году в объеме порядка 388 тыс. т у.т.

В настоящее время в энергосистеме используются:

потенциальная энергия пара, давление которого необходимо снижать перед подачей промышленным потребителям;

потенциальная энергия отборного пара турбин, направляемого к устанавливаемым вместо редукционной охладительной установки (далее-РОУ) приключенным турбинам различных типов;

потенциальная энергия отборного пара турбин, направляемого к термокомпрессорам, использующим пар с низкими параметрами для организации отпуска внешним потребителям пара с более высокими параметрами вместо отпуска пара от РОУ, которые не учитываются и не отражаются как ВЭРы избыточного давления в статистической отчетности.

Указанное обусловлено тем, что в действующих Методических указаниях указаны не все ВЭР, определенные ГОСТом 31188-2003 «Энергосбережение. Ресурсы энергетические вторичные. Методика определения показателей выхода и использования», введенным в действие в Республике Беларусь с 1 апреля 2006 года (Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 30.09.2055   № 43).

В настоящее время ВЭРы избыточного давления включены в Перечень местных топливно-энергетических ресурсов Постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30.06.2011 № 42 «Об установлении перечня местных топливно-энергетических ресурсов и утверждении инструкции о порядке расчета доли местных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива».

1.3.Обсудив изложенную информацию, члены межведомственного экспертного совета единогласно решили:

1.3.1. рекомендовать ГПО «Белэнерго» доработать и                              в установленном порядке внести в Департамент по энергоэффективности для согласования Методические указания по определению и учету показателей использования вторичных энергетических ресурсов на предприятиях ГПО «Белэнерго».

1.3.2. ГПО «Белэнерго» в течение месяца осуществить  инвентаризации видов ВЭР избыточного давления, используемых в системе объединения, и представить в Департамент по энергоэффективности результаты.

2.  Об использовании микротурбинных технологий в Республике Беларусь

________________________________________________________

Скороходов, Окунев, Витязь, Сивак, Герман, Семашко

2.1. Принять к сведению информацию  генерального директора ООО «БПЦ Инжиниринг» (РФ, Москва) Скороходова А.А. о высокоэффективных решениях в области генерации электрической и тепловой энергии когенерационными мини-ТЭЦ на базе микротурбин Capstone Turbine Corporation. ООО "БПЦ Инжиниринг" является эксклюзивным производителем микротурбинных технологий на основе микротурбин Capstone Turbine Corporation  - поставщиком энергокомплексов на базе микротурбин Capstone (США) на территорию СНГ и стран Балтии.

Микротурбины Capstone - современное оборудование с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, представляющее собой газовые турбины малой мощности для бесперебойного теплоэнергоснабжения потребителей. Высокие потребительские свойства и тщательная проработка всех элементов с применением инновационных технологий Capstone Turbine Corporation позволяют выделить микротурбины Capstone в отдельный класс энергогенерирующего оборудования.

Микротурбины Capstone отвечают требованиям современной энергетики, прежде всего, за счет своих конструктивных особенностей и ряда уникальных потребительских качеств. Микротурбинные комплексы имеют простую конструкцию, обеспечивающую быстроту и легкость монтажа, подключения к топливным и электрическим коммуникациям, возможность сервисного обслуживания и капитального ремонта на месте эксплуатации в течение 1 дня.

Периодическое сервисное обслуживание автономных электростанций на основе микротурбин проводится не чаще 1 раза в год (каждые 8000 часов). Удобная система дистанционного мониторинга контроля параметров работы и управления микротурбины через GSM модем дает возможность 100% диспетчеризации работы со стороны электрических сетей.

Микротурбины адаптированы к переменным нагрузкам, мини-ТЭЦ на основе микротурбин способны работать в диапазоне нагрузки от 0 до 100% без остановок, снижения ресурса и  значительного снижения электрического КПД. Ресурс микротурбинных установок до капитального ремонта составляет 60 000 часов. КПД мини-ТЭЦ на основе микротурбин в режиме когенерации и тригенерации составляет до 92%.  Уровень выбросов парниковых газов не превышает 9 ppm.

В Республике Беларусь уже реализован ряд проектов мини-ТЭЦ                         с применением данных микротурбин. Сданы в промышленную эксплуатацию и успешно функционируют энергокомплексы на ОАО «Обольский керамический завод»  электрической мощностью 1МВт, РУП «Барановичское локомотивное депо» электрической мощностью                     600 кВт, санаторий "Приозерный" электрической мощностью 200 кВт, санаторий "Спутник" электрической мощностью 195 кВт и другие. Опыт эксплуатации данных мини-ТЭЦ показал, что среднегодовой удельный расход топлива составил 180 г.у.т.  на выработку 1кВт-ч электрической энергии. Оборудование энергокомплексов работает без сбоев в пределах паспортных параметров, о чем свидетельствуют отзывы эксплуатирующих организаций.

Организовано гарантийное и постгарантийное обслуживание                                с возможностью замены агрегатов в течение 24 часов.

В настоящее время ООО «БПЦ Инжиниринг» работает не только над реализацией проектов установки высокоэффективного энергогенерирующего оборудования на базе микротурбин на предприятиях Беларуси, но и над кооперацией с белорусскими предприятиями с целью производства ряда агрегатов и элементов мини-ТЭЦ на территории республики.

В настоящее время Головное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ, г.Брест)  проводит работу по конструированию и запуску в производство линейки высокоэффективных водогрейных и паровых котлов-утилизаторов для всей номенклатуры энергоблоков Capstone. Котлы-утилизаторы ГСКБ производятся с использованием современных технологий и оборудованы всеми необходимыми системами автоматики, безопасности и управления.

Опыт эксплуатации котлов-утилизаторов показал их высокую надежность и эффективность. Так, водогрейный котел-утилизатор мини-ТЭЦ санатория "Приозерный" тепловой мощностью 240 кВт

КУВ-240 работает совместно с энергоблоком Capstone С200, утилизируя тепловой потенциал выхлопных газов микротурбины. Тепловая энергия используется для нужд горячего водоснабжения санатория.

2.2. Обсудив изложенную информацию, члены межведом-ственного экспертного совета единогласно решили:

2.2.1. Считать возможным применение эффективных когене-рационных энергоисточников на базе микротурбин Capstone                              в энергетике, промышленности, жилищно - коммунальном хозяйстве                    и других областях народного хозяйства Республики Беларусь.

2.2.2. ООО «БПЦ Инжиниринг» подготовить информационный материал об энергокомплексах на базе микротурбин Capstone и опыте их эксплуатации для публикации в журнале «Энергоэффективность».

Секретарь межведомственного

экспертного совета		                                                   Ж.Л.Зенькевич