Государственный комитет

по стандартизации Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2009  №13

г. Минск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 8 января 2008 г. №1

На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981 «Вопросы Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь», Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Инструкцию по расчету целевых показателей по энергосбережению, утвержденную постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 8 января 2008 г. №1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., №31, 8/18003), следующие изменения:

  - подпункт 17.13 пункта 17 изложить в следующей редакции:

«17.13. изменение величины перетока электроэнергии и связанное с этим изменение выработки электроэнергии на электростанциях республики.

Поправка определяется по формуле:

Впер доп= – (Δ Эпер + Δ Эбл.ст – Δ Эпот) х (bзв – 340),

где Δ Эпер= Эопер – Δ Эбпер; Эопер и Δ Эбпер  – величины импорта электроэнергии (перетока) в отчетном и базисном месяцах соответственно;

Δ Эбл.ст  =  Эобл.ст  – Эбпер ; Эобл.ст  и  Эбпер – величины выработки электроэнергии блокстанциям в отчетном и базисном месяцах соответственно;

Δ Эпот = Эопот – Эб пот ; Эопот и  Эбпот – величины потребления электроэнергии в республике в отчетном и базисном месяцах соответственно;

340 гу.т./кВт.ч – средний удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии по конденсационному циклу на наиболее экономичных энергоблоках ГПО «Белэнерго» при замещении перетока электроэнергии.»;

  - пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Предложения республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, областных и Минского городского исполнительного комитетов, других региональных органов управления, организаций по учету сопоставимых условий рассматриваются уполномоченным органом в следующем порядке:

сопоставимые условия принимаются ежемесячно при наличии расчетов в соответствии с Инструкцией и документов, подтверждающих исходные данные, используемые в расчетах;

начиная с I квартала, при оценке выполнения целевых показателей по энергосбережению, сопоставимые условия, не связанные с экономической деятельностью и с перетоком электроэнергии (подпункты 17.2-17.5, 17.10-17.12, 17.14, 17.15 пункта 17), принимаются при условии обеспечения необходимой для выполнения этих целевых  показателей  величины экономии топливно-энергетических ресурсов, подтвержденной государственной статистической отчетностью по форме 4-энергосбережение (Госстандарт);».

2.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель комитета

В.Н.Корешков

СОГЛАСОВАНО:  Первый заместитель Министра экономики

Республики Беларусь П.К.Жабко