| Средний срок окупаемости мероприятий по энергосбережению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные направления энергосбережения | Единица изм. | Средний срок окупаемости |
| 1. | Внедрение электрогенерирующего оборудования на основе паро- и газотурбинных, парогазовых, турбодетандерных и газопоршневых установок | МВт | 8-10 |
| 2. | Преобразование котельных в мини-ТЭЦ | МВт | 8-10 |
| 3. | Передача тепловых нагрузок от ведомственных котельных на ТЭЦ | Гкал/ч | 4-6 |
| 4. | Замена неэкономичных котлов и печей с низким КПД на более эффективные | шт. | 5-6 |
| 5. | Внедрение устройств предотвращения Шт. накипеобразования на поверхностях нагрева котлов и другого оборудования | шт. | 3-5 |
| 6. | Внедрение автоматизации процессов горения топлива в котлоагрегатах и другом топливоиспользующем оборудовании | шт. | 5-7 |
| 7. | Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой | шт./кВт | 4-6 |
| 8. | Реконструкция тепловых узлов с внедрением высокоэффективных теплообменников | шт. | 5-6 |
| 9. | Оптимизация (децентрализация) систем теплоснабжения с ликвидацией длинных теплотрасс и установкой локальных теплоисточников и котлов меньшей мощности | м пог./ объектов | 6-8 |
| 10. | Замена неэффективных теплотрасс с применением ПИ-труб | м пог. | 8-10 |
| 11. | Внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) вместо центральных тепловых пунктов (ЦТП) | шт. | 4-7 |
| 12. | Замена насосного оборудования на менее энергоемкое | шт. | 3-5 |
| 13. | Децентрализация систем воздухообеспечения с внедрением энергоэффективных локальных компрессоров | шт./кВт. | 5-8 |
| 14. | Децентрализация холодоснабжения с установкой локальных холодильных установок | шт./кВт | 6-8 |
| 15. | Внедрение в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве, включая модернизацр термических, литейных и гальванических производств | шт., систем, технологий | 9-10 |
| 16. | Автоматизация технологических процессов, внедрение АСУ «Энергоэффективность» | шт. | 7-8 |
| 17. | Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений, жилищного фонда, в том числе: | м2 |  |
|  | за счет замены оконных блоков на энергоэффективные | м2 | 8-10 |
|  | тепловой реабилитации жилых и административных зданий | м2 | 8-10 |
| 18. | Внедрение инфракрасных излучателей для локального обогрева рабочих мест и в технологических процессах | шт. | 5-6 |
| 19. | Внедрение автоматических систем управления освещением, энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения | шт. | 4-7 |
| 20. | Перевод котлов и другого топливоиспользующего оборудования на использование местных видов топлива, горючих ВЭР и отходов производства | шт. | 8-10 |
| 21. | Внедрение газогенераторов-предтопков для существующих котлов (древесная щепа, опилки, лигнин, торф и др.) | шт. | 6-8 |
| 22. | Замена электрокотельных и электроводонагревателей теплоисточниками, работающими на МВТ | шт. | 5-7 |
| 23. | Ввод энергогенерирующего и технологического оборудования, работающего с использованием горючих ВЭР и отходов производства | шт. | 8-10 |
| 24. | Внедрение оборудования по утилизации тепловых ВЭР | шт. | 6-8 |
| 25. | Внедрение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (гелиоколлекторы, ГЭС, ВЭУ, биогазовые установки) | шт./кВт | 8-10 |