Ход реализации

Государственной программы строительства энергоисточников на МВТ в 2010-2015 годы

| № | РЕГИОН |  | 2010 (факт) |  | 2011 (факт) |  | 2012 (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, шт. | Э.э./Т.э (МВт) | кол-во, шт. | Э.э./Т.э (МВт) | кол-во, шт. | Э.э./Т.э (МВт) |
| 1 | Брестская область | мини-ТЭЦ | - | - | - | - | - | - |
|  |  | котельные | 3 | -/12,1 | 2 | -/5,0 | 3 | -/42,5 |
| 2 | Витебская область | мини-ТЭЦ | 1 | 0,15/- | 1 | 0,5/- | - | - |
|  |  | котельные | 7 | -/27,0 | 3 | -/10,0 | 6 | -/42,0 |
| 3 | Гомельская область | мини-ТЭЦ | 2 | 2,2/16,3 | 1 | 4,2/19,0 | - | - |
|  |  | котельные | 4 | -/10,15 | 4 | -/24,0 | 7 | -/49,5 |
| 4 | Гродненская область | мини-ТЭЦ | - | - | - | -/6,2 | - | - |
|  |  | котельные | 10 | -/33,0 | 8 | -/23,5 | 3 | -/20,0 |
| 5 | Минская область | мини-ТЭЦ | - | - | - | - | 1 | 2,0/10,0 |
|  |  | котельные | 5 | -/16,3 | 8 | -/31,4 | 13 | -/75,9 |
| 6 | Могилевская область | мини-ТЭЦ |  | -/8,0 | 1 | 1,6/8,0 | - | - |
|  |  | котельные | 5 | -/11,0 | 6 | -/19,48 | 3 | -/5,9 |
|  | Итого | мини-ТЭЦ | 3 | 2,35/24,3 | 3 | 6,3/33,2 | 1 | 2,0/10,0 |
|  |  | котельные | 34 | -/109,55 | 31 | -/113,4 | 35 | -/235,8 |
|  |  |  | 37 | 2,35/133,85 | 34 | 6,3/146,6 | 36 | 2,0/245,8 |