УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров

Республики Беларусь

18.03.2016   № 216

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях проведения государственной экспертизы энергетической эффективности

1. Настоящим Положением определяются порядок и условия проведения государственной экспертизы энергетической эффективности.

2. Государственной экспертизе энергетической эффективности подлежит проектная документация на возведение и реконструкцию жилых, административных зданий, объектов социально-культурного и производственного назначения, в том числе источников тепловой и электрической энергии (далее, если не указано иное, – проектная документация).

3. Государственная экспертиза энергетической эффективности осуществляется:

3.1. Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации – по проектной документации на возведение и реконструкцию:

источников электрической энергии мощностью более 3 МВт;

источников с комбинированной выработкой энергии электрической мощностью более 3 МВт;

источников тепловой энергии производительностью более 10 Гкал/ч;

3.2. областными, Минским городским управлениями по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Государственного комитета по стандартизации – по проектной документации на возведение и реконструкцию:

источников электрической энергии мощностью 3 МВт и менее;

источников с комбинированной выработкой энергии электрической мощностью 3 МВт и менее;

источников тепловой энергии производительностью от 5 до 10 Гкал/ч включительно;

3.3. республиканским унитарным предприятием ”Главгосстройэкспертиза“ и его дочерними предприятиями по областям и г.Минску – по проектной документации на возведение и реконструкцию объектов, не указанных 
в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего пункта, в процессе проведения государственной экспертизы архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации).

4. Для проведения государственной экспертизы энергетической эффективности проектной документации на возведение и реконструкцию источников тепловой и электрической энергии, указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящего Положения, застройщиками, заказчиками их строительства – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями представляются документы, предусмотренные в пункте 3.81 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 ”Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).

5. При проведении государственной экспертизы энергетической эффективности осуществляется оценка:

соответствия проектной документации требованиям законодательства об энергосбережении, в том числе обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, и решениям схемы теплоснабжения;

обоснованности корректировки объемов использования топливно-энергетических ресурсов с учетом прогрессивности предлагаемых технических, инженерных и архитектурно-планировочных решений;

обоснованности видов и объемов использования топлива, тепловой и электрической энергии, в том числе возобновляемых источников энергии, объемов использования вторичных энергетических ресурсов и местных топливно-энергетических ресурсов;

достаточности и обоснованности предусмотренных проектной документацией мер по повышению энергоэффективности.

6. По результатам проведения государственной экспертизы энергетической эффективности составляется заключение государственной экспертизы энергетической эффективности (далее – заключение).

Заключение должно содержать:

сведения о застройщиках, заказчиках строительства (полное наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) и место жительства индивидуального предпринимателя);

сведения об объекте;

оценку эффективности планируемого использования топливно-энергетических ресурсов;

выводы об энергетической эффективности (неэффективности) проекта.

7. Решение об отказе в принятии заявления на проведение государственной экспертизы энергетической эффективности или отказе в осуществлении административной процедуры по выдаче заключения принимается в соответствии со сроками и при наличии оснований, предусмотренных законодательством об административных процедурах.

8. Обжалование решения об отказе в принятии заявления на проведение государственной экспертизы энергетической эффективности или отказе в осуществлении административной процедуры по выдаче заключения и подача административной жалобы осуществляются в соответствии с законодательством об административных процедурах.

9. В случае корректировки проектной документации в связи с изменением объемов и (или) технико-экономических показателей использования топливно-энергетических ресурсов проектная документация подлежит повторной государственной экспертизе энергетической эффективности в порядке, установленном настоящим Положением.

10. Срок действия заключения ограничивается сроком проектной продолжительности строительства объекта, увеличенным на один год.