УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров

Республики Беларусь

18.03.2016   № 216

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов)

1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов).

2. В настоящем Положении используются следующие термины и их определения:

обследуемое юридическое лицо – юридическое лицо с годовым потреблением топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) 1,5 тыс. тонн условного топлива и более;

организация-энергоаудитор – юридическое лицо, оказывающее услуги по энергетическому обследованию (энергоаудиту) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющее сертификат соответствия на выполняемые работы (оказываемые услуги) в данной сфере, выданный в порядке, установленном Национальной системой подтверждения соответствия Республики Беларусь.

3. Графики проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудитов) юридических лиц разрабатываются республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом и согласовываются с Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации (далее – Департамент).

4. Энергетическое обследование (энергоаудит) осуществляется организацией-энергоаудитором.

Организация-энергоаудитор должна быть аккредитована для проведения испытаний и измерений при осуществлении энергетического обследования (энергоаудита) в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь или иметь заключенный договор со сторонней организацией, аккредитованной для проведения испытаний и измерений при энергетическом обследовании (энергоаудите) в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь.

5. Энергетическое обследование (энергоаудит) осуществляется на основании технического задания на проведение энергетического обследования (энергоаудита) по примерной форме согласно приложению 1.

Техническое задание на проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) подлежит согласованию с областными, Минским городским управлениями по надзору за рациональным использованием ТЭР Государственного комитета по стандартизации (далее – региональные управления).

6. По результатам обязательного энергетического обследования (энергоаудита) организацией-энергоаудитором составляется в трех экземплярах отчет о результатах проведения обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (далее, если не указано иное, – отчет), содержащий информационную и аналитическую части.

В информационной части отчета указывается структура потребления ТЭР обследуемого юридического лица с отражением номенклатуры выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), фактических норм расхода ТЭР на ее производство, доли энергетической составляющей в себестоимости продукции, информации об организации технического и коммерческого учета потребления ТЭР.

В аналитической части отчета приводится анализ эффективности использования ТЭР обследуемого юридического лица за три года, предшествующие году, в котором осуществляется проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита), включающий:

отчет о реализации ранее разработанных мероприятий по результатам предыдущего энергетического обследования (энергоаудита);

анализ использования вторичных энергетических ресурсов с указанием возможного потенциала их использования;

распределение потребления ТЭР по их видам (разработка энергетических балансов);

определение для каждого вида ТЭР наиболее значимых по энергозатратам потребителей (при их наличии);

анализ использования ТЭР наиболее энергоемкими потребителями (при их наличии);

оценку эффективности использования ТЭР;

сведения о наиболее неблагоприятных объектах с точки зрения эффективности энергоиспользования, а также при выявлении показателей энергоэффективности, ухудшенных по сравнению с паспортными (проектными) показателями (нормативными значениями), сведения о причинах их ухудшения 
с принятием экономически обоснованного решения о проведении необходимых доработок;

определение прямых потерь различных энергоносителей при их утечке, неэффективной загрузке оборудования, простоях, неправильной эксплуатации и других видах нарушений;

определение направлений реализации энергосберегающих мероприятий;

выводы по результатам обязательного энергетического обследования (энергоаудита);

перечень энергосберегающих мероприятий на предстоящую пятилетку с технико-экономическим обоснованием их эффективности, указанием сроков окупаемости и сроков реализации этих мероприятий;

предложения о переходе к прогрессивным нормам расхода ТЭР.

7. По результатам энергетического обследования (энергоаудита) составляется в трех экземплярах энергетический паспорт объекта обследования по примерной форме согласно приложению 2 или осуществляется внесение изменений и (или) дополнений в имеющийся энергетический паспорт объекта обследования.

8. Отчет направляется обследуемому юридическому лицу для предварительного рассмотрения в пятидневный срок со дня его получения.

При наличии разногласий по предлагаемым энергосберегающим мероприятиям обследуемым юридическим лицом оформляется особое мнение с приложением технико-экономических расчетов и других обосновывающих документов.

Обследуемым юридическим лицом и организацией-энергоаудитором при наличии разногласий принимаются меры по их устранению.

9. Отчет после его рассмотрения обследуемым юридическим лицом направляется организацией-энергоаудитором на согласование:

в соответствующие республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком;

в Департамент – при годовом потреблении обследуемым юридическим лицом ТЭР в объеме 25 тыс. тонн условного топлива и более;

в региональные управления – при годовом потреблении обследуемым юридическим лицом ТЭР в объеме менее 25 тыс. тонн условного топлива.

10. После согласования с соответствующими республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом, Департаментом или региональными управлениями отчет направляется организацией-энергоаудитором для его утверждения руководителем обследуемого юридического лица в пятидневный срок со дня получения отчета.

11. Утвержденный отчет в одном экземпляре направляется организацией-энергоаудитором:

в соответствующие республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком;

в Департамент или региональные управления.