Республиканская оперативная группа

по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии

Решение № 8 от 09.11.2010 г.

О режиме работы систем теплоснабжения

отопительный период 2010/2011 г.

В целях обеспечения выполнения заданий, установленных Президентом Республики Беларусь и Правительством Республики Беларусь по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, соблюдения жесткого режима экономии топлива и выполнения установленных заданий по энергосбережению в отопительный период 2010/2011 г. при положительных температурах наружного воздуха
(4С и выше):

- выдерживать на всех теплоисточниках температуру прямой сетевой воды в зоне нижней срезки температурного графика не выше 62оС;

- производить снижение температуры прямой сетевой воды,
как правило, без увеличения ее циркуляции;

- рабочим группам облисполкомов и Минского горисполкома
по оптимизации режимов теплоснабжения:

  - оперативно рассмотреть и подготовить соответствующие решения об отключении отопления в промышленном секторе, переводе в «режим протапливания» административных и общественных зданий;

  - усилить контроль за режимами теплоснабжения и теплопотребления и обеспечить принятие иных исчерпывающих мер по выполнению данного решения.

| Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства (заместитель руководителя группы) А.В.Шорец | Заместитель Министра энергетики (заместитель руководителя группы) Ю.В.Рымашевский |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» А.В.Сивак | Первый заместитель директора Департамента по энерго-эффективности Госстандарта В.Ф.Акушко |
| Заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» М.В.Лузин | Начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием ТЭР И.В.Тур |
| Заместитель начальника управления энергетической политики Министерства экономики Д.В.Скворцов |  |